宜蘭縣冬山鄉清溝國民小學飲用水設備管理維護實施要點
101年11月23日訂定
一、依據：「飲用水管理條例」、「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」等相關規定。
二、目的：維護本校飲用水設備正常運作，以提升本校飲水品質與安全，確保師生飲水健康。
三、定期保養及檢測項目：
（一）每月定期清潔保養乙次。
（二）每季更換濾心及檢驗水質乙次。
（三）每年定期清洗水塔。

四、維護方式：
（一）平時如遇飲用水設備發生故障情形，由本校總務處先行檢視排除，必要時通知保養維護廠商儘速到校檢修。

（二）就各飲用水設備製作水質檢驗及設備維護紀錄表，並於每月實施清潔保養工作後詳實填寫內容，該紀錄表置於飲用水設備明顯處俾供查驗。

（三）每季由保養維護廠商委託之合格檢測機構辦理水質檢驗，檢驗報告送本校存查，並置乙份於該設備明顯處以備主管機關查核。

（四）如有檢測水質不合格之飲用水設備，立即於該設備掛置暫停使用告示牌，俟複檢合格再重新啟用。

（五）每年利用寒暑假期間委由專業廠商人員清洗水塔，確保水質安全衛生。

五、本要點奉  校長核定後實施，修正時亦同。

