竹安國小裝置省電燈管說明：

- 省電燈管的照度與傳統日光燈相當
4支21W3U省電燈管比4支20W傳統日光燈的照度高約10~20%，但比2支40W傳統日光燈的照度低約10~20%。

- 省電燈管的耗電量比傳統日光燈低
4支21W3U省電燈管比4支20W傳統日光燈的耗電量約低15~25%；而2支40W傳統日光燈與4支20W傳統日光燈的耗電量照度相當，約低0~2%。

- 省電燈管的售價比傳統日光燈高
4支21W3U省電燈管的售價約從516~1,356元不等，而4支20W傳統日光燈的售價約從120~152元不等，而2支40W傳統日光燈的售價約從85~110元不等。

- 省電燈管的壽命比傳統日光燈短
經分析各廠家之說明書，省電燈管的壽命約從3,000~10,000小時不等，標示最多者為3,000小時，次之為6,000小時。而日光燈的壽命約從7,500~10,000小時。

- 省電燈管的照度與傳統日光燈相當。

- 省電燈管較傳統日光燈省電。

- 省電燈管的售價比傳統日光燈貴了數倍。

- 忽略燈管的壽命因素不計，省電燈管所節省的電費有限，無法抵消其過高的售價。

- 單純以消費者立場，在考量又亮又省錢的情況而言，省電燈管現階段無法取代傳統日光燈管。

結論：

省電燈管在經過不斷測試後證明比舊式日供燈管更具亮度與節省能源，故本校全面更換省電燈管。

響應環保

全面換置省電燈管