宜蘭縣宜蘭市南屏國民小學自然實驗教室安全衛生守則

(一)一般安全守則 :

1.實驗室內禁止跑步嬉鬧、進食及從事與實驗無關的活動。

2.實驗室應保持整潔，務求藥品儀器各得其所，地板應無油污、水或其他易致滑倒之物質。

3.實驗室內嚴禁使用火源。若因實驗所需，要使用如酒精燈等火源時，須老師在旁指導。

4.避免單獨一人於實驗室操作危險實驗。

5.儀器應穩固地安置，以防震動；會產生過度噪音的儀器應以隔音板隔絕之。

6.各類儀器或電氣設備均須有接地線。

7.電源使用不可過度集中超過負荷。

8.不可用沾濕的手操作電氣設備。

9.加強有關電氣設備檢查及保養，保養前並應關掉電源。

10.遇有電氣火災或重大電氣故障時，應先切斷電源再行處理。

11.非經老師許可，不可擅自操作各項設備。

12.處理藥品或化學溶劑一定要戴手套，用畢統一收集處理。

(二)緊急應變措施

1.遇任何災害，請立即通知學務處（分機1103，1115，1110），若無人應答，請立即通知校安與健康中心（分機1102，1711）。

2.遇火災之緊急應變措施：

◆關閉總電源及瓦斯，並儘速移開周圍之易燃物。

◆通知現場人員疏散。

◆確認火災種類，選擇實驗室內適當之滅火劑滅火。

◆如火勢繼續擴大，應立即打『119』電話給消防隊請求協助滅火。

◆若引起爆炸，則因爆風，飛散物的破壞，可能導致第二次事故或繼續爆炸之危險，故應儘速撤離。

◆疏散時應隨手將門關上，以防止火、煙的擴散。若門板很燙，不可以手為之。

◆避免讓自己身陷火窟。

3.發現校內任何地方有危害安全衛生之人、事、物，必須立即反應有關單位做緊急處理。

(三)本守則經    校長核定後實施，修正時亦同。