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宜蘭縣立蘇澳國民中學飲用水質檢驗管理辦法

     中華民國 96 年 9 月 20 日 第一次衛生委員會通過
為確保學校飲用水水質，提昇學校飲用水品質，維護學校師生健康

為目的，特制定本辦法。 
依據飲用水設備維護管理辦法及飲用水管理條例及教育部台(87)

體(一)字第八七 o 六四八五一號函規定辦理。 
工作職掌  

由衛生組負責全校飲用水及飲用水水源之檢驗相關工作事項，並將檢
驗分析結果提供行政事務處事務組保養維護全校飲用水設備之參考。
飲用水水質檢驗分為兩部份：  

校內：飲用水採樣及檢驗分析相關工作應委託本校衛生委員會委員協助

辦理。每週抽驗 4～5 台飲水機之大腸桿菌及總菌落數，一學期
全校飲水機必須全部檢驗完畢，驗出有異常值的機台須通知行政
事務處事務組改善後複檢。

校外：飲用水採樣及檢驗分析相關工作應委託經環保署核可之環保檢

測機構辦理。依飲水設備維護管理辦法第七條、第八條公共場

所提供公眾飲用之連續供水固定設備執行抽驗管理台數八分之

一之規定，檢驗大腸桿菌及總菌落數，檢驗結果須送衛生組核
備。

前項飲用水水質標準應符合行政院環保署所公告之飲用水水源水
質標準及飲用水水質標準。  
本辦法經衛生委員會會議通過後，呈請校長核准後公佈實施。  

