宜蘭縣南澳鄉金岳國小一百學年度節環保校園減碳計畫

一、實施目的：

- 改善學校能源有效使用，確實執行節能減碳行動。

- 宣導節能減碳教育，加強節能減碳行動，全校師生與社區落實節能減碳生活達成永續校園經營之目標。

- 藉由學校率先推動節約能源，示範引導全體師生與社區，落實全民節約能源行動。

二、計畫目標：

- 有效掌控學校用電、用水和油量以不成長為原則。

- 加強學校節能減碳物理環境之改善，提昇師生節能減碳與永續發展的理念。

三、實施原則：

- 全面推動，由個人、學校，進而推展到家庭、社區。

- 有效運用能源，減少資源浪費及碳排放。

四、實施方式：

- 成立節能減碳推動執行小組。節能範疇包括省電及省水。

- 逐年改善或更新學校資源硬體設備。

- 融入相關領域課程設計及教學活動計畫，建立全校師生落實節能減碳措施正確理念。

- 加強推動各項學生教育宣導活動，引導全校師生落實各項節能減碳措施。

- 區分校園責任區域（空調場所、其他校舍、辦公處所、教室）能自主管理，推動節能減碳措施；並建立校園責任區域（空調場所、其他校舍）負責人，有效督導校園能源之使用。

五、具體措施：

一、節約用電

（一）空調

- 室內溫度未超過28℃，不要開冷氣。使用冷氣時，務必將門窗緊閉，以免冷氣外洩或熱氣侵入，增加冷氣用電負擔。

- 室內悶熱時，請開窗或使用電風扇，風扇轉速則請設定在「弱」以降低電力消耗。

- 各辦公室儘量不開冷氣，以使用電風扇為宜。

（二）照明

- 採購相關燈具器材時，一律採購高效率照明燈具。

- 依國家標準(CNS)所訂定之照度標準，檢討各處所及教室環境照度是否適當，據以配置合理之照明開燈數量。

- 各班級教室配合學校作息開關燈光，下課時間除非必要，一律關閉燈光。

- 各班至專科教室上課或上室外課時，務必關閉原教室燈光、電風扇及其他電器用品。

- 各班級每日放學後一律關閉教室總電源。

- 養成廁所照明燈使用後隨手關燈的習慣。

- 確實落實燈具保養維護，定期清潔燈具，並按燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

- 全校午餐及午休時間關燈（12：00 至13：00）。

（三）事務機器及其他

- 選購電腦或其週邊設備，優先選用具環保標章或節能標章產品。

- 本校所有電腦，應設定為：當其未使用時，即自動進入低耗能休眠狀態；長時間不用電腦時應關閉電源，減少待機耗電損失。

- 辦公室教師用電腦設定在晚間七時自動關機。

- 各處室於每日下班前，應指定專人負責檢視確認電器電源關閉狀況。

- 各電腦連線至影印機一律預設黑白雙面重複列印；若為影印，影印前先正確設定所需之紙張大小及複印份數，以免無效複印，浪費紙張及電力。

- 可以雙面印製之資料，儘量採用雙面印製。所有文件在初稿校對階段，皆應使用已廢棄文件之空白背面試印或起稿。

- 各處室如有單面回收並且平整之紙張（訂書針應自行拆除），集中放置於總務處，可作文書組列印公文簽單或其他影（列）印使用。

- 各類復習考如以板書或口述題目即可完成者，不必一定印成考卷。負責審核油印單者，應詳查交印內容，過濾不必要之印製的文件。

- 資料印製如非必要，應盡量避免以彩色列印。

- 開會應自備環保杯，不用紙杯；用餐應自備環保筷，不用免洗筷。

二、用水管理

- 加裝省水龍頭、二段式沖水系統，調節適當水量供師生使用，並於水龍頭旁貼節約用水標示。

- 校園各區花木草坪以地下水澆灌，有效利用水資源。

三、紀錄及查核：執行單位定期抄錄用電、用水紀錄。

四、自我評量及檢討改善：

- 用電、用水量應與前一年度同期作比較，無特殊理由不應成長。

- 定期檢討內部各單位責任區域及整體節約用電目標達成情形。

- 定期檢討購置及汰換設備、器具、節約用電、用水措施等執行成效，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

- 網路資料填報基本資料及節能計畫：由能源管理人員於每年1月25日前上經濟部能源局網站(http://www.moeaboe.gov.tw)完成基本資料、以及年度節能計畫之填報或修正、前一年度採行節能措施檢討表、及設備、器具及車輛汰換情形填報表。

五、教育訓練與宣導：

- 將節約能源列為經常性業務，利用校內各種集會場合宣導節能減碳觀念及作法

- 鼓勵全體教職員工師生參加研習節能減碳管理技術及方法。

六、督導及成效考核：

一、督導機制：各負責單位督導考核所屬班級之整體推動成效。
二、考核獎懲機制：

- 各負責單位提供用電、用水成長理由，並提出改善執行報告。

- 執行節能有功人員呈報主管機關核定獎勵。

七、預期效益：

一、增設用電與用水系統監控系統；達成用電量及用油量逐年以1％-3％比例減量。

二、透過學校親師生參與，共創符應永續發展安全舒適的校園。