宜蘭縣力行國民小學校舍暨設備安全檢查維護辦法

- 目的：

- 加強校舍及設備之管理維護，以確保師生安全。

- 避免學校財物之損失。

- 培養師生愛校之情操及負責之工作態度。

- 實施範圍及維護要點：

- 校舍建築及各項設施：

- 設計及施工：

- 校舍設計兼顧安全、經濟、美觀、衛生、創新等原則，其中以安全最為重點。

- 建築設計及各項設備要避免尖銳角或突出物。

- 施工中特別注意工地之安全措施。

- 校園及樓梯死角裝置照明設備。

- 管理及維護：

- 遇地震、暴風、洪水等災害，應即時勘察處理。

- 每天放學時，各班及專科教室由負責老師指導學生關閉門窗、電燈（含電風扇），並由負責人員巡視全校，隨機處理，以防意外。

- 校舍頂層通道門加鎖，並防止學生進入嬉戲。

- 天花板、門窗、黑板、燈具、電扇等室內各項設施經常檢查，以防脫落。

- 廚房、瓦斯器具及廚具要正確使用，善加保養。

- 消防器材應注意使用期限，警報器隨時檢查是否有效。

- 地下室應經常檢查維修。

- 水電設備：

- 電力設施：

- 用電設備增加時，應請台電實際測試負荷量，以免用電超載。

- 電源室應隨時加鎖，防止學生進入，並注意通風，以免機械受高溫影響發生故障。

- 各科老師應配合相關課程，實施水電安全教育。

- 照明設備、電風扇等要釘牢，並請各班級負責人經常檢查，以免掉落傷人。

- 供水設施：

- 飲用水設備定期（每三個月一次）追蹤實施水質檢驗，以維護飲水衛生。

- 水塔每年至少清洗一次，並禁止學生靠近，以防意外。

- 飲水機台，每半個月清洗維護一次，避免汙染。

- 排水系統保持通暢，所有水溝和陰井均加蓋。

- 鐵門設備：

- 各處鐵門由警衛及工友負責管理。

- 每日使用前先行檢查，如有故障，即時通知總務處請廠商檢修。

- 每日早上七時十分開啟鐵門，放學後關閉，開關應隨時加鎖。

- 導護老師課間巡視校區時，應注意學生活動之情況，如有違規行為，應予糾正並通知學務處、輔導室或級任老師予以輔導。

- 級任老師應注意學生之常規訓練，防止違規行為發生。

- 體育及遊戲設備：

- 任課老師應配合教學活動及常規訓練，指導學生正確使用各項體育及遊戲器材，防止意外傷害。

- 技巧性運動、體操或遊戲、教師不得隨意指派學童示範，以免發生危險。例如：體操的跳箱、平衡木、翻滾等動作。

- 各項設備如有安全顧慮時，應馬上停止使用。隨即通知總務處修繕，並設置明顯標誌。

- 機房要注意通風，並防止學生進入。

- 自然科及其他各科設備：

- 自然科教師應具備專業知能，以免教學實驗過程中引發意外傷害。

- 教師必須指導學生正確使用各種工具、教具等設備（含自然、美勞、電腦等），並培養成愛惜公物之習慣。

- 化學藥品管理人員必須瞭解藥品之性質，所有藥品皆需有明顯之標示。

- 玻璃器皿及易碎之教具，取用時應特別注意。

- 安全檢查之實施方式

- 定期檢查：

校舍、水電設備每月一次定時檢查及填寫管理檢核表（如附表一、二），呈校長核閱；另教室安全部份於每學期開學前檢查及填寫檢查表（如附表三），呈校長核閱。

- 不定期檢查：

於颱風季節前後即地震災害後負責人應做不定期檢查。

- 緊急檢查：

發現有重大災害發生之可能時，立即處理。

- 責任區負責人員分配表

| 項 目 | 工 作 範 圍 | 負責人員 |
| --- | --- | --- |
| 一、門禁 | - 門禁管制。 - 大門、側門、後門及各鐵門之管理。 | 值日僱工 事務組長 - 總務主任 |
| 二、校舍 | １．地下室到頂樓之建築安檢。 ２．相關設施之安檢。 ３．地板之安檢。 ４．燈具安檢。 ５．門窗安檢。 | 工友 事務組長 總務主任 |
| 三、校長室 會議室 - 各處室 | １．各項設施之安檢。 ２．留意陌生訪客之行蹤。 | 校長 各處主任 |
| - 體育器材室及運動設施 | １．器材之管制。 ２．器材之安檢。 | 體衛組長 訓導主任 |
| - 保健室 | - 藥品及治療器材之安檢。 - 疾病及外傷處理。 - 設備器材之安檢。 | 護士 體衛組長 |
| - 視聽教室 | 視聽器材之維護及安檢 | 事務組長 總務主任 |
| - 圖書室 | - 圖書室內外之檢查。 - 油印機、製版機、影印機之管制維護。 - 印製物品之登記。 | 桂英小姐 |
| - 教室及走廊 | - 教室內外設施之安檢（含花台）。 - 陌生訪客之查詢。 | 各級任及啟智 、資源班老師 |
| 九、自然科教室 | １．教具之保管及安檢。 - 化學藥品之管制。 - 室內外設施。 | 自然科教師 |
| 十、電腦教室 | 電腦設備之管理及安檢 | 資訊組長 教務主任 |
| 十一、音樂教室 | 音樂器材之維護及內外設備之安檢 | 音樂教師 |
| 十二、廚房 | １．廚房內各項設備檢查之維護。 ２．餐具之清潔及菜餚之衛生。 | 午餐秘書 總務主任 |
| 十三、操場校園 | 遊戲設施之安檢。 | 體衛組長 訓導主任 |
| 十四、水電設備 | - 蓄水池、水塔之衛生。 - 飲水機檢查維護。 - 高壓電設備檢查。 - 消防器材檢查。 | 工 友 事務組長 - 總務主任 |

- 獎懲：

（一）維護工作執行徹底，能防範危害之發生，有具體事蹟者，呈報上級敘獎。

（二）定期檢查，工作得力者，列入年度考核。

（三）如因人為疏忽，造成意外事件，依有關法歸議處。

- 各處室主管及相關人員，負責督導之責；督導有方，按規獎勵；督導不周，負連帶責任。

六、本計畫經校長核定後實施，修正時亦同。

校長              各處主任                                     承辦人