宜蘭市力行國民小學水電設備管理檢核表

地點：英才館             　　　　查核日期99年9月24日

| 項 目 | 項 次 | 安全檢視應注意要點 | 檢查結果符合安全規定 | 知會單 位簽章 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |  |
| 一、硬 體 設 備 | 1 | 水電安全設備是否符合規定 | V |  |  |  |
|  | 2 | 安全開關是否正常 | V |  |  |  |
|  | 3 | 線路絕緣是否良好 | V |  |  |  |
|  | 4 | 燈具電器使用量是否合乎負載量 | V |  |  |  |
|  | 5 | 線路是否任意延長加裝 |  | V |  |  |
|  | 6 | 燈具懸掛是否牢固 | V |  |  |  |
|  | 7 | 廚房水塔清潔是否如期清洗 | V |  |  |  |
|  | 8 | 管線水龍頭是否漏水 |  | V |  |  |
|  | 9 | 管道線路設施是否定期維護保養 | V |  |  |  |
|  | 10 | 消防設備是否符合規定 | V |  |  |  |
| 二、行 政 措 施 | 1 | 校園開放區與非開放區之隔離措施 | V |  |  |  |
|  | 2 | 電力公司用電負載量檢視是否如期 | V |  |  |  |
|  | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期 | V |  |  |  |
|  | 4 | 維護經費是否編列 | V |  |  |  |
|  | 5 | 維護保養是否正常 | V |  |  |  |
|  | 6 | 危險區域是否標示 | V |  |  |  |
|  | 7 | 檢修時效是否迅速 | V |  |  |  |
|  | 8 | 水電安全教育是否隨機配合教學 | V |  |  |  |

檢查人：　      　　 組長：        　　主任：　　 　  　校長：