宜蘭市力行國民小學校舍建築管理檢核表

地點：                  　       查核日期：99年9月24日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 執行 單位 | 檢查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般性要點 | １ | 校舍建築各教學區，有標示清楚危險地區，禁止師生進入。 |  | V |  |  |
|  | ２ | 校舍建築修繕時，應注意安全圍籬及警告標示以維安全。 |  | V |  |  |
|  | ３ | 學校應備有急救物品，並定有送醫管道以應意外傷害發生及時救助。 |  | V |  |  |
|  | ４ | 承辦人每月檢查送主任、校長查核。 |  | V |  |  |
|  | ５ | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期保養及修護以常保安全。 |  | V |  |  |
|  | ６ | 確實依法執行修繕辦法。 |  | V |  |  |
| 門 | １ | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 |  | V |  |  |
|  | ２ | 樓梯門、鐵捲門無損壞故障，使用正常。 |  | V |  |  |
|  | ３ | 教室門、鎖無損壞使用正常。 |  | V |  |  |
|  | ４ | 倉庫門無損壞使用正常。 |  | V |  |  |
| 窗 | １ | 窗戶無損壞故障（木窗及鋁窗）使用正常 |  | V |  |  |
|  | ２ | 窗戶玻璃無破損現象能擋風雨。 |  | V |  |  |
| 防盜窗 | １ | 網架無鏽損、斷裂現象。 |  | V |  |  |
|  | ２ | 安裝非常牢固、不易倒塌。 |  | V |  |  |
| 牆 | １ | 外牆是否無外磚剝落及裂縫現象。 |  | V |  |  |
|  | ２ | 安裝非常牢固、不易倒塌。 |  | V |  |  |
|  | ３ | 內牆無出現裂縫現象。 |  | V |  |  |
|  | ４ | 圍牆無傾斜、裂縫現象很穩固。 |  | V |  |  |
| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 執行 單位 | 檢查結果 | 備註 |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 天花板 | １ | 樑無傾斜龜裂現象。 |  | V |  |  |
|  | ２ | 天花板無呈現龜裂現象。 |  | V |  |  |
|  | ３ | 天花板無漏水的現象。 |  | V |  |  |
|  | ４ | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。 |  | V |  |  |
|  | ５ | 天花板材質材料未被白蟻侵入或破損。 |  | V |  |  |
| 柱 | １ | 柱無傾斜，龜裂現象。 |  | V |  |  |
|  | ２ | 柱與地面無裂縫現象。 |  | V |  |  |
| 樓梯 | １ | 樓梯扶手無斷裂破損。 |  | V |  |  |
|  | ２ | 樓梯的地面無裂縫況。 |  | V |  |  |
|  | ３ | 樓梯間有裝照明設備，以策安全。 |  | V |  |  |
|  | ４ | 樓梯間有明顯標示、標線。 |  | V |  |  |
| 走廊 | １ | 走廊地地面平坦，無裂縫凹洞情形。 |  | V |  |  |
|  | ２ | 走廊寬度均能合乎標準，且動線標示清楚 |  | V |  |  |
|  | ３ | 校舍增建間廊階間銜接處密實而安全。 |  | V |  |  |
|  | ４ | 走廊排水正常未見積水行進安全。 |  | V |  |  |
| 地基 | １ | 地基牢固而無流失、毀損情況。 |  | V |  |  |
|  | ２ | 地基未受其他建築校舍之影響而有所改變 |  | V |  |  |
|  | ３ | 地下室無積水，管理得當。 |  | V |  |  |
| 屋頂 | １ | 屋頂使用未影響校舍建築安全 |  | V |  |  |
|  | ２ | 屋頂無漏水現象。 |  | V |  |  |
|  | ３ | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 |  | V |  |  |
|  | ４ | 屋的四周安全圍籬、圍牆或欄干無損壞。 |  | V |  |  |
| 檢查人： 組長： 主任： 校長： |