老舊校舍「拆除重建工程」之綠建築暨綠色能源計畫摘要表

※縣市別：　　 宜蘭市　　 　　　     ※年度：民國99年

※校名(簡稱)：宜蘭縣立中華國民中學　 ※校舍名稱：1層教室	(單位：元)

| 工程名稱 | 宜蘭縣立中華國民中學老舊校舍改建工程 |
| --- | --- |
| 核定經費(A) | 18,200,000元 | 送審工程預算(B) | 18,195,943 元 (檢附本案預算總表供參) |
| 綠建築 | 總經費(元)(C) | 4,734,467 | 綠建築占工程預算比例(C/B) | 26.02% (檢核表如附件1) |
|  | 執行項目 | 1.日常節能 2.水資源 3.基地綠化 4.室內環境指標 5.污水垃圾改善 6.二氧化碳減量 | 說明 | 如檢核表日常節能之(1) (2) (3)(4)(6) (7)(8)項。 如檢核表水資源之(1)項。 如檢核表基地綠化之(2)項。 如檢核表室內環境指標之(1)項。 如檢核表污水垃圾改善之(1)項。 如檢核表二氧化碳減量之(1)(2)(3)(5)項。 |
| 綠色能源 | 綠能設置經(元) (D) | 200000 | 綠色能源占工程預算比例(D/B) | 1.09% (檢核表仍見附件1) |
|  | 執行項目 | 勾選 | 施作項目 | 施作經費 | 施作簡易說明 | 參閱頁數 |
|  |  | ˇ | 太陽光電系統 | 150000 | 於校園操場設置，相關圖說如附件2。 |  |
|  |  | ˇ | 風力發電系統 | 50000 | 於校園操場設置，相關圖說如附件2。 |  |
|  |  |  | 太陽能熱水系統 |  |  |  |
|  |  |  | 沼氣利用系統 |  |  |  |
|  |  |  | LED燈具 |  |  |  |
|  |  |  | 熱泵空調系統 |  |  |  |
|  | 執行困難(未達6%者應填列) | 本工程地點位於宜蘭地區，氣候環境為多雨潮濕地區，依中央氣象局公布2009年宜蘭地區年平均一天日照時間約4.4小時，與太陽能設置費用之性價比過低，重建校舍周圍樹木也高於新建校舍，並原預算編列之金額已不足，設置後將導致建築工程費用之壓縮，恐無法達到原設計之目的及品質，故設置太陽能及風力發電之庭園燈，供教學使用，以達到推廣綠色能源之美意。 |
| 備註 |  |

設計者簽核：　　　　　　　　			日期：

學校聯絡人：　　　　　　電話(或手機)：　　　　　　　　　E-mail：　　　　　　　　　　　　.