宜蘭縣蘇澳鎮岳明國民小學飲用水管理維護計畫

壹、依據：飲用水管理條例（中華民國95年１月27日總統華總一義字第09500011681號令修正公布）。

貳、目的：為確保飲用水水質，提升本校飲用水品質，維護學童健康，特訂立本維護計畫。

參、辦理單位：

一、指導單位：宜蘭縣政府

二、主辦單位：宜蘭縣蘇澳鎮岳明國民小學

三、協辦單位：本校飲水機水質檢測及保養維護之廠商

（台灣省自來水公司和誼光企業社）

肆、實施時間：依管理維護計畫內容實施。

伍、管理維護項目及內容：

| 項目 | 時間 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飲水機清洗及保養 | 每三月一次 | 機體內、外之清潔及濾水器之清洗更換濾芯等耗材 | 由承包廠商辦理 |
| 飲水機機體清潔 | 每日 | 機體外及周圍環境清潔 | 由本校四忠學生負責 |
| 飲水機故障維修 | 不定時 | 水電之故障處理及排除 | 由承包廠商辦理 |
| 飲水機水質檢驗 | 每三個月檢驗水質一次 | 一、二樓飲水機之水質檢測 | 交由台灣省自來水公司檢測 |
| 清洗水塔 | 每年一次 | 校內頂樓雨水回收蓄水水塔 | 由本校工友處理 |
| 查驗維護紀錄 | 不定期 | 由本校總務單位派員不定時抽查維護並紀錄 |  |

陸、本計畫經校長核定後實施，修正時亦同

承辦人：                                  校長：