宜蘭縣南澳國民小學  99年度飲水設備使用暨檢測情形一覽表  【一樓一中教室旁】

| 編號 | 購入日期 | 設備名稱 | 維修廠商及電話 | 是否需定期水質檢測 | 檢測時間 | 保管單位 | 管理人員 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 96.01.19 | (冰、溫、熱) 飲水機 | 高峰企業社 03-9228354 | 是 | 99.01.05 | 總務處 | 王國華 |  |
| 02 |  |  |  | 是 | 99.02.06 | 總務處 | 王國華 | 保養 |
| 03 |  |  |  | 是 | 99.03.09 | 總務處 | 王國華 | 保養 |
| 04 |  |  |  | 是 | 99.04.07 | 總務處 | 王國華 | 更換第一道pp纖維 |
| 05 |  |  |  | 是 | 99.05.06 | 總務處 | 王國華 | 保養 |
| 06 |  |  |  | 是 | 9906.08 | 總務處 | 王國華 | 保養 |
| 07 |  |  |  | 是 | 99.07.05 | 總務處 | 王國華 | 保養 |
| 08 |  |  |  | 是 | 99.08.06 | 總務處 | 賴主生 | 保養 |
| 09 |  |  |  | 是 | 99.09.07 | 總務處 | 賴主生 | 更換第2道pp纖維 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PS：依飲用水設備維護管理辦法之規定，學校應每月至少一次自行或委託專業合格機構辦理設備維護及每三個月委託經中央主管機關認可之檢驗測

定機構執行抽檢（比例為應執行檢驗台數的八分之一以上），並將該維修及檢驗紀錄公布於飲水設備旁。

【二樓廁所旁】

| 編號 | 購入日期 | 設備名稱 | 維修廠商及電話 | 是否需定期水質檢測 | 檢測時間 | 保管單位 | 管理人員 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 96.01.19 | (冰、溫、熱) 飲水機 | 高峰企業社 03-9228354 | 是 | 99.01.05 | 總務處 | 王國華 |  |
| 02 |  |  |  | 是 | 99.03.09 | 總務處 | 王國華 | 更換第1道pp纖維 |
| 03 |  |  |  | 是 | 99.06.08 | 總務處 | 王國華 | 更換第2道pp纖維 |
| 04 |  |  |  | 是 | 99.09.07 | 總務處 | 賴主生 | 更換第1道pp纖維 |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                       事務組長：                         總務組長：                           校長：