| 宜蘭縣南澳鄉南澳國民小學及所屬機關(學校)98年度執行成效考核結果及處理建議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 大分類 | 細分類 | 機關代碼 | 機關名稱 | 98年用電量 (kWh/year) | 97年同期用電量 (kWh/year) | 用電 成長率% | 98年用油量 (L/yr) | 97年同期用 油量(L/yr) | 用油 成長率% | 用電指標 (kWh/m2*year) | 用電指標基準值 (kWh/m2*year) | 用電指標 / 同類型平均 用電指標 | 建議複核方式 | 上級督導機關應辦理事項 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  | ※註1 |  |  | ※註2 | ※註3 |  | ※註4 | ※註5 | ※註6 | ※註7 |
| 1 | 5 | 14 | 376429764Y | 宜蘭縣南澳鄉南澳國民小學 | 39910 | 42740 | -6.62 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 18.6 | 1.12 | 執行績優 |  |  |

| ※註1 | 用電成長率：[（當年度用電度數-前一年度用電度數）/ 前一年度用電度數 ]之百分比。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※註2 | 用油成長率：[（當年度用油量-前一年度用油量）/ 前一年度用油量 ]之百分比。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※註3 | 單位樓地板面積用電量(用電指標,EUI)：[ 年度用電度數 / 建築物總樓地板面積 ]。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※註4 | 同類型機關學校EUI基準值：將94年各執行單位之用電指標依用電屬性分類後作排序，取排序中間之EUI值（中位數），作為同類型機關學校之EUI基準值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※註5 | 評鑑考核結果建議處理方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (一) | 獲評定為執行績優之單位:（用電量負成長，且當年度EUI小於或等於基準值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 執行單位視執行成效對業務主管及承辦人員予以敘獎，最高敘獎額度以嘉獎2次為原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (二) | 獲評定為自行檢討改善單位:（用電量負成長，且當年度EUI值大於基準值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 執行單位應自行檢討用電及用油合理性，以降低EUI值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (三) | 獲評定為執行待改善單位:（用電量為正成長或零成長，但年度EUI值小於或等於基準值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 執行單位應自行檢討用電及用油合理性，並併同次年評鑑考核時接受複核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 連續2年仍未改善者，如係因執行單位未執行或執行不力者，應酌予懲處業務主管及承辦人員，並以申誡1次為原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (四) | 獲評定為執行不佳之單位:（用電量為正成長或零成長，且年度EUI值大於基準值。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 執行單位應自行檢討用電及用油合理性，並併同次年評鑑考核時接受複核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 連續2年仍未改善者，如係因執行單位未執行或執行不力者，應酌予懲處業務主管及承辦人員，並以申誡2次為原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (五) | 年度填報未完成或有誤單位:（年度用電、基本資料、年度節能計畫或EUI高於基準值者之98年~104年分年節能目標及節能計畫未填報、填報不全或填報有誤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 由直屬上級執行單位通知該執行單位限期改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 未於規定期限內完成者，由直屬上級執行單位檢討未改善原因，除有不可歸責於執行單位之原因外，應酌予懲處業務主管及承辦人員，並以申誡2次為原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (六) | 不列入考核單位:（搬遷而有電表號碼或數量變更、新設立未滿2年者、自行發電、單位已裁撤等特殊情形之執行單位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 併同97年度評鑑考核時接受複核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※註6 | 上級督導機關應辦理事項：判斷所屬執行單位之用電指標為同類型用電指標基準值1/2以下或同類型用電指標基準值2倍以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. |  | 該所屬機關之用電指標為同類型用電指標基準值2倍以上，應派員瞭解其用電指標較差之原因，以督促其檢討改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. |  | 該所屬機關之用電指標為同類型用電指標基準值1/2倍以下，應派員瞭解其用電指標較低之原因，請確認其資料是否正確，並針對成效良好機關及學校之作法予以推廣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. |  | 該所屬機關狀態為"電費由其他單位支付"。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. |  | 該所屬機關狀態為"未填報"。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※註7 | 電費由其他單位支付機關之電費由其它單位支付者，其複核方式與支付電費單位相同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |