教育部

103年校園環境保護廢棄物減量推動計畫

各直轄市、縣市所屬國中及小學有害事業廢棄物

(實驗室廢液、化學藥品)聯合清運作業專案計畫

委託單位：教育部

執行單位：鼎澤科技有限公司

目錄

目錄	I

壹、緣由	1

貳、目的	1

參、計畫期程	1

肆、專案負責單位	1

伍、聯合清運作業流程說明	2

陸、安全管理	6

柒、緊急應變計畫	7

附件一 有害事業廢棄物(實驗室廢液及化學藥品)聯合清運調查表

圖目錄

表1. 國民中小學有害事業廢棄物清運標準作業流程圖	4

表目錄

表1. 國民中小學有害事業廢棄物清運標準作業流程表	5

各直轄市、縣市所屬國中、小學有害事業廢棄物

(實驗室廢液、化學藥品)聯合清運作業專案計畫

壹、緣由

依據「廢棄物清理法」規定，產出有害事業廢棄物之學校須與清除及處理機構簽約後始能進行清除及處理，各產出有害事業廢棄物之學校須負擔簽約費用及清除處理費用。由於國中、小學校實驗室產生的廢液及廢藥品，年產生量遠低於一般高中職及大學，再加上學校實驗室產生的廢液及廢藥品性質複雜、種類繁多且變化大，常見代清除處理業者收取意願不高或學校需支付較高費用等問題；爰規劃採行聯合清運模式，期有效協助各校降低清運費用，並提高各校清運有害事業廢棄物之效率，減少因儲存有害事業廢棄物造成健康風險及校園安全隱憂。

貳、目的

一、協助學校妥善處理校園有害事業廢棄物，落實污染預防、風險管制與持續改善，以提升校園環境品質，進而達成環境永續發展目標。

二、建立地方政府所屬國民中小學之有害事業廢棄物清運聯盟作業機制，藉以強化學校妥善處理有害事業廢棄物之自主管理能力。

叁、計畫期程：

各縣市應定期辦理。

肆、專案負責單位：

一、主辦單位：

- 各直轄市、縣市政府教育處(局)：負責監督、統籌辦理所屬國民中小學有害事業廢棄物聯合清運事宜。

- 國民中小學：依相關規定負責辦理實驗室有害事業廢棄物之清除及處理事宜。

二、協辦單位：

- 各直轄市、縣市政府環保局：協助各直轄市、縣市政府所屬國民中小學辦理國民中小學有害事業廢棄物聯合清運事宜。

伍、聯合清運作業流程說明：

一、為能儘速處理國民中小學之有害事業廢棄物，避免不當貯存囤積情事，有關前開清運及處理相關作業事宜，應以常態性委託清除、處理業者辦理清運事宜。另請各直轄市、縣（市）政府積極配合辦理，本於權責輔導所屬學校辦理後續相關事宜。

二、本案相關標準作業流程如圖1.及表1.所示。

三、清運作業計畫說明：「廢棄物清理法」第28條第1項第2款或第3款，各直轄市、縣（市）政府得以共同清除處理或委託清除處理等方式，進行學校有害事業廢棄物清除處理相關作業。

四、為有效處理各直轄、縣市所屬國民中小學之實驗室廢液及化學藥品聯合清運作業，若有需要確認待清除處理數量，應請國中、小學調查校內有害事業廢棄物貯存情形，調查表單請參考附件一。

五、清運規模以20公升之廢液桶計算，可分為小車約乘載50桶，大車約乘載160桶，依清運規模可由主辦學校或各直轄市、縣（市）政府規劃清運路線。

六、各直轄市、縣（市）政府對聯合清運作業主辦代表學校之選定可依清運路線中待清除之有害事業廢棄物量較多或清運路線中配合度較佳之學校為主；選定之依據以各直轄市、縣（市）政府之最終決定為主。

七、聯合清運作業由主辦代表學校負責與廢棄物清除處理業者進行簽約作業；各直轄市、縣（市）政府公告聯合清運路線及清除日期由清除處理廠商至各學校進行清運。

圖1. 國民中小學實驗室有害事業廢棄物清運標準作業流程圖

表1. 國民中小學實驗室有害事業廢棄物清運標準作業流程表

| 流程 | 建議辦理期程 | 內容 | 負責單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年10月 | 直轄市、縣（市）政府需確認各學校有害事業廢棄物貯存情形及待清除處理數量、品項。 | 直轄市、 縣（市）政府 | 調查後次年內須清除完畢 |
| 2 | 每年10月 | 直轄市、縣（市）政府邀集學校召開會議確定主辦學校、議定處理流程 | 直轄市、 縣（市）政府 |  |
| 3 | 每年10月 | 直轄市、縣（市）政府確認預算來源 | 直轄市、 縣（市）政府 |  |
| 4 | 次年4月 | 經費撥入主辦學校公庫 | 直轄市、 縣（市）政府 |  |
| 5 | 次年4月 | 主辦學校進行清除處理採購發包作業並規劃清運路線 | 主辦學校 |  |
| 6 | 次年4月 | 由各清運路線之主辦學校與甲級廢棄物清除業者簽約 | 主辦學校 |  |
| 7 | 次年4月 | 將廢棄物清除計畫書與合約發文環保局核備 | 主辦學校 |  |
| 8 | 次年4月 | 依環保局核可文號，主辦學校通知甲級廢棄物清除業者填報清除聯單 | 清除處理業者 |  |
| 9 | 次年5月 | 主辦學校提供規劃之清除路線及日期，由各直轄市、縣（市）政府發公文給各校進行公告 | 直轄市、 縣（市）政府及主辦學校 |  |
| 10 | 次年7-8月 | 各校依公布之清運時間等候清除或清理業者進行清運 | 各校 |  |
| 11 |  | 清除或清理業者進行清運 | 清除處理業者 |  |
| 12 | 次年10月 | 處理或清理機構開立妥善證明文件給主辦學校 | 清除處理業者 |  |
| 13 | 次年10月 | 依妥善證明文件及驗收規定辦理驗收與付款 | 主辦學校 |  |
| 14 | 次年11月底 | 完成工作 | 主辦學校 |  |

八、主辦學校在委託清除處理時，可經由行政院環境保護署『許可核發證照查詢』查詢相關之清除處理機構名單。(http://waste1.epa.gov.tw//Grant/GS-UC60/QryGrantData.aspx)

或查詢國立成功大學環境資源研究管理中心『103年度環資中心資源回收廠清運合作廠商名單』。(http://ermrc.rsh.ncku.edu.tw/files/15-1185-116757,c6638-1.php)，但仍應以清除處理機構之書面許可文件登載資料為主。

九、主辦學校進行採購發包作業後，確認處理機構為成大環境資源研究中心時，應要求各校申請加入成大環境資源研究中心之會員學校。

陸、安全管理

一、聲明廢棄之有害事業廢棄物應符合「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」之相關貯存規範，如應依事業廢棄物主要成分或危害特性分類貯存、以固定包裝材料或容器密封盛裝，置於貯存設施內，並標示產生廢棄物之事業名稱、貯存日期、數量、成分及區別有害事業廢棄物特性之標誌等。

二、各校於清除過程中應防止事業廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、爆炸等污染環境之情事發生，並應符合上揭設施標準第13條至第16條等規定。

三、代表學校應事前與轄內各校妥為聯繫規劃集中清運時間，應以當天完成交由清除（理）機構清除為原則，並應依「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第17規定，填具一式六聯遞送聯單。倘若無法於當天完成者，應妥善貯存各校有害事業廢棄物，並應符合第一點之相關貯存規範。

四、代表學校簽約之清除（理）機構應取得主管機關核發之廢棄物清除許可證，並取得廢棄物處理場之進廠證明，其營業項目列有可處理廢棄物代碼之項目，投標時清運及處理廠商須檢附相關證明文件影本；許可有效期限至少為至進行清運當年度之年底。

五、參與本專案計畫之學校應指派專責人員，負責監督管理本次有害事業廢棄物聯合清運作業之貯存、清運、申報等；如遇突發事故應立即採取緊急應變措施並通知相關主管機關。

柒、緊急應變計畫

一、緊急應變處理流程火災發生時之應變措施如下：

(一)速移開周圍之易燃物。

(二)通知現場人員疏散。

(三)提取滅火器滅火。

(四)如火勢繼續擴大，應立即打電話至消防隊請求協助滅火，若引起爆炸應儘速撤離。

(五)撤離疏散後於集合點集合等待。

二、事故與災害通報

(一)警示系統：現場發生災害立刻獲知並發佈警示，警示系統由現場管理人員發佈警示，通知所有人員，使所有成員皆以獲知災害發生。

(二)通報程序

1.通報所有成員，災害已發生須迅速疏散。

2.通報災害搶救單位。

3.通報相關主管機關。

三、緊急災害處置措施

(一)人員獲知緊急狀況，立即將通報並且紀錄通報內容，並依狀況通知相關人員前往處理。

(二)若有人員受傷聯絡救護車，若發生火警立即與消防隊聯絡。

(三)即時發出火災警報。

(四)必要時發佈疏散指令。

(五)相關人員依緊急通報處理程序之各要點方法至現場緊急處理，若無法控制，再通知派員協助。

(六)在接到現場人員報告狀況無法控制後，立刻通知緊急應變人員，緊急應變小組成立，並依應變組織權責運作。並向現場指揮組長呈報狀況，若有需要則聯絡必要之支援。

(七)緊急應變小組成員接到指令或聽到緊急廣播，於門口集合。

(八)全體應變人員共同了解事故狀況，及可能的影響程度等，並討論應變方法。

(九)由現場總指揮決定應變行動所需的防護裝備，並對到場分配工作。

(十)分配後之應變人員立刻開始執行任務。

(十一)現場指揮組長應下達疏散命令，疏散步驟依疏散程序進行。

(十二)若有需要，打緊急電話，向外求援。

(十三)進行災後復原動作，檢討災害發生原因，避免類似事件發生。

附件一

○○ 國中/國小有害事業廢棄物(實驗室廢液及化學藥品)聯合清運調查表

縣市別：______________													 	                  時間：   年    月    日

| 行政區/鄉鎮市 | 校名 | 地址 | 清運項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 廢液 | 數量(Kg) | 化學藥品 |  |
|  |  |  |  |  | 名稱 | 數量(Kg) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 聯絡人：__________________ 電話：____________________ E-mail：__________________ |
|  |  |  |  |  |  |  | 聯絡人：__________________ 電話：____________________ E-mail：__________________ |
|  |  |  |  |  |  |  | 聯絡人：__________________ 電話：____________________ E-mail：__________________ |
|  |  |  |  |  |  |  | 聯絡人：__________________ 電話：____________________ E-mail：__________________ |