宜蘭縣寒溪國民小學校園排水系統、環保設施、廢汙水化糞池處理計畫

- 一般雨水：

1.規劃原則

(1)校園整體之排水系統採重力流排水方式，分區域排於於校區外。

(2)校區各區域採支管分流方式收集至主幹管。

(3)基地外之社區排水避免排入校區內。

(4)基地內之建築物之排水以屋外水溝收集至各區域排水支管內再銜接幹管。

- 汙水系統：

1.因本校產生之汙水可直接排入衛生處的汙水下水道，故無須另行設置汙水處

理廠。

2.一般汙水種類可分為下列幾個項目

(1) 汙水：指人體排泄物尿糞等之排水

(2) 雜排水：指汙水以外之生活使用上之排水，如洗手槽、浴室、洗手機、

廚房、宿舍等之排水。

(3)停車場廢水：指停車場洗車水或由車道流入之雨水。

三、廢棄物環保對策

校園廢棄物成分較單純，多為辦公室，電腦資訊室使用報表紙及用餐時餐飲盒罐、廚房之廚餘廢棄物等，對於這些校園內產生之廢棄物應採定點集中處理。

校園內之資源垃圾如鋁罐、紙張、廢棄燈管、保特瓶等，於各樓層各教室設置－垃圾資源回收處，並鼓勵紙張反面使用，於各樓層先行做好垃圾處理及分類，再由學生收集至回收校園回收室，分類推至於回收箱內，由大同鄉清潔隊清運，以期達到減量之目的。

- 本計劃如有未盡事宜得隨時修正並公布之。