附件 1                                     校園用水設備自我檢查流程

1.負壓進水可能性檢查及用水設備的外觀檢查

2.水質的檢查

3.文件檢查

4.設備使用狀況的確認

校園用水設備自我檢查表

| 學校名稱：宜蘭縣大里國民小學 | 檢查日期101年10月11 日 |
| --- | --- |
| 學校地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路7但65號 |  |
| 管理人：張彩文 職稱：總務主日 分機：9781440-9 |  |
| 一、表位部份 |
| 1.表箱蓋沒有破損及上方沒有堆放雜物 | ■是 □否 |
| 2.表箱內沒有積水 | ■是 □否 |
| 3.表位沒有漏水 | ■是 □否 |
| 二、蓄水池部份 |
| 周圍 | 保持清潔無堆置污物 | ■是 □否 |
|  | 無污水、積水 | ■是 □否 |
| 本體 | 無裂縫、漏水 | ■是 □否 |
| 上部 | 人孔蓋上不可直接放置其他設備 | ■是 □否 |
|  | 頂部不可放置可能產生污染之設備 | ■是 □否 |
| 內部 | 無異常沉積物 | ■是 □否 |
|  | 每半年定期清洗 | ■是 □否 |
|  | 無自來水以外管線設置 | ■是 □否 |
|  | 水中、水面無異常懸浮物 | ■是 □否 |
| 人孔 | 人孔蓋需防水密閉，無異物侵入 | ■是 □否 |
|  | 上鎖，非相關人員不易開閉 | ■是 □否 |
|  | 突起高於槽頂10公分 | ■是 □否 |
| 溢流管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
|  | 防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 |
|  | 管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 |
|  | 管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 |
| 通氣管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
|  | 防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 |
|  | 揚水管1/2以上之斷面積 | ■是 □否 |
| 排水管 | 管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 |
|  | 管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 |
| 三、水塔部份 |
| 本體 | 無裂縫、漏水 | ■是 □否 |
| 內部 | 無異常沉積物 | ■是 □否 |
|  | 每半年定期清洗 | ■是 □否 |
|  | 無自來水以外管線設置 | ■是 □否 |
|  | 水中、水面無異常懸浮物 | ■是 □否 |
| 人孔 | 人孔蓋需防水密閉，無異物侵入 | □是 ■否 |
|  | 上鎖，非相關人員不易開閉 | □是 ■否 |
|  | 突起高於槽頂10公分 | □是 ■否 |
| 溢流管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
|  | 防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 |
|  | 管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 |
|  | 管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 |
| 通氣管 | 管口無有害物侵入 | ■是 □否 |
|  | 防蟲網正常、無破損 | ■是 □否 |
|  | 揚水管1/2以上之斷面積 | ■是 □否 |
| 排水管 | 管口不可與排水系統直接相接 | ■是 □否 |
|  | 管口與排水系統間隔2倍管徑以上 | ■是 □否 |
| 給水管 | 不可與其他配管直接連接（錯接） | ■是 □否 |
|  | 不可通過污染設備 | ■是 □否 |
| 四、管線部份 |
| 配水管線及水栓不可破損、生銹或阻塞 | ■是 □否 |
| 五、其他 |
| 馬達正常運轉 | ■是 □否 |
| 六、訓練 |
| 是否參加校園用水相關講習或訓練課程 | ■是 □否 |
| 最近一次參加講習或訓練課程名稱: |
| 參加日期: 參加101學年度午餐秘書24小時研習 |
| 七、水池水塔清洗 |
| 水池水塔清洗週期: 2 次/年 最近清洗日期: 101 年 10 月11 日 |
| 清洗廠商: 本校工友自行清洗 電話:9781440 |
| 八、負壓進水可能性研判 （凡1為『是』或2、3、4任一為『否』者，皆有負壓污染之虞，須立即作改善） |
| 1. 是否使用馬達直接抽水（即未經由蓄水池直接自表後管線抽水） | ■是 |
|  | □否（續答2、3、4） |
| 2. 蓄水池前是否有地面接水槽（即蓄水池無負壓虹吸進水之虞） | □是 |
|  | □否（續答3、4） |
| 3. 表後是否有設持壓閥（給水管徑屬50mm以上者方可能設有持壓閥） | □是 |
|  | □否（續答4） |
| 4. 表後至蓄水池之管線最高處是否有設進排氣閥 | □是 |
|  | □否 |
| 附註： 1.請每學期至少檢查一次(不合格項目請儘速改善)。 2.有二個以上蓄水池、水塔時，請各別檢查紀錄。 |

# Text boxes

清洗時的內部檢查

檢查淨水設備及其週邊的狀況

檢查蓄水池、水塔及其週邊的狀況

正常

檢查管線末端水龍頭出水是否有不正常顏色、混濁、臭氣或味道

可自行改善

針對檢查結果不佳的部份作改進

檢查其他管線水龍頭、蓄水池及水塔的水（有必要時*）

檢查進水塔前之原水（必要時）

作成紀錄

異常

向水公司確認水質狀況(必要時)

通報水公司及教育局尋求協助

無法自行改善

檢查水塔的清洗紀錄、水質檢驗紀錄、淨水設備維護紀錄等

確認耗材更換頻率、設備運轉正常、是否有水質異常...等狀況