宜蘭縣立冬山國民中學實驗室實驗操作注意事項及廢棄物處理

一、實驗準備室注意事項

1實驗準備室禁止學生進入。

2在實驗準備室內，禁止從事與實驗無關之任何活動及工作。

3勿攜帶食品入實驗準備室。

4藥品架或其它類似物品應予固定，以預防地震時倒塌的危險性。

5實驗用藥品估計存量不要放置太多。

6可燃／易燃性化學品存放在適當儲存位置。

7可燃／易燃性化學品不可與紙、塑膠類及產生高溫器材放在同一處。

8毒性、危險性藥品要特別放置。

二、實驗操作注意事項

（一）、實驗前

1準備好實驗紀錄本，並預習本次實驗之注意事項。

2值日生先開門窗，檢查課桌椅及教室整潔。

3依照組別座次，坐於固定之組桌。

4所發儀器、藥物及工具應確實清點，如有缺損，應立及向任課教師報告。

（二）、實驗中

1處理熱的物品時，勿以空手拿取。可用夾子。

2濺出來的化學藥品要馬上清除，尤其是可燃性溶劑，以免引起火災。

3作實驗時，須小心謹慎，以防意外事件發生。如有意外發生時，應依實驗室安

全守則處理，並馬上通知任課教師。

4儀器或工具萬一損壞，應當場向教師報告。

5要從橡皮塞中拔出玻璃管或溫度計時，要緊抓靠近橡皮塞部份的管身，旋轉後

拔出，必要時可以水或甘油作為潤滑劑。

6對塞死的瓶塞要用安全的方法開啟。

7破裂的玻璃器皿應該另外收集後丟棄。

8絕對不要將試管對別人或自己。

9為了安全及整潔，應將試管安置在『試管架』上。用試管加熱時，應靠近管內

液體或固體表面『緩緩』加熱，並隨時準備移開火燄，以防突沸。

10當實驗用到有毒或可燃物質時，應在抽風櫃中進行工作。稀釋強酸時，一定是

將酸加入水中，『絕不可』將水加入酸中。

（三）、實驗後

1養成實驗後洗手的好習慣。

2實驗室使用完畢應保持整潔。

3使用後的溶液應清楚標示，為避免污染，不可將用不完的液體再倒回原來的容

器內。

4任何使用中或使用完後之瓶子均應將瓶子蓋好。

三、意外事件緊急應變措施

1當身體濺到毒性或腐蝕性之藥品時，應立即脫去被污衣物，並用大量清水沖洗乾淨。

如情況緊急，可立即改用緊急淋浴裝置沖洗。另外可參照有害物質安全資料中所載之

相關應變措施。

2當藥品濺到眼睛時，立即以洗眼器充分沖洗，若仍感不適時，即應儘速就醫。（沖洗

眼睛時，沖洗時間需達十五分鐘以上，並時時將眼睛上下翻洗）。

3當身體局部受到燙傷時，可將燙傷處以大量冷清流水冷卻，以輕其疼痛。

4嚴重傷患應速送就醫，並知會醫療人員所傷的是何種危害。

5破損器皿應集中包裝妥當，並在包裝外標示小心玻璃。

6當發現火災，應立即並切斷電源。

7遇有警鈴響時，應即刻將危險氣體與燈火關閉，然後迅速離開實驗室。

8火災、爆炸時，應慎選消防滅火器，若無法控制，則應叫人速撥TEL： 119，請消防

隊前來處理。

9身上著火最好用防火毯、實驗衣等裏著身體滅火，或可利用安全淋洗沖洗，二氧化碳

滅火器等來滅火。其中防火毯的用法，是拉著毯子並轉動身體，使毯子裏在身上滅火。