凱旋國民小學 「3.67kWp併聯型太陽光電發電系統設置」工程評選評分表

委員

編號

| 評分項目 |  | 內容 |  | 給分標準 | 廠商編號分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商組織及經驗實績 （10分） | 專業證照 人員 （最高5 分） | 建築師設計執照 |  | 執業每3年加1分，最高2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具太陽光電發電相關證照或證書 |  | 執業每2年加1分，最高2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電力技術證照 |  | 最高 1 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經驗實績 （最高5 分） | 最近五年承包公私立學校或機關光電發電系統-以簽訂合約為依據（承包私人單位需經法院公證） |  | 3kWp以上經驗，每件加1分，最高5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃設計（40分） | 線路規劃 （最高5分） | 線路安全性、接點方式、防止漏電裝置、避雷設施等 |  | 最高5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 美觀質感 （最高5分） | 通廊雨遮、遮陽措施，標示板版面、LCD版面規劃等 |  | 最高5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整體完整性 （最高6分） | 整體設計是否可行並確實依招標文件規劃 |  | 最高6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光電模組設計 （最高9分） | 總輸出功率 行政樓三樓（≧3.67kWp）＋展藝館生態池 |  | 最高6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大耐風力 |  | 最高3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支撐架設計 （最高6分） | 防繡蝕 |  | 最高2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支撐力、耐震力 |  | 最高2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大耐風力 |  | 最高2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 監測展示系統 （最高6分） | LCD尺寸（32吋以上） |  | 最高2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解析度 |  | 最高2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 亮度 |  | 最高1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 網路監看功能 |  | 最高1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噴水馬達設計 （最高3分） | 馬達規格 （直流或交流，馬力） |  | 最高3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 價格完整性及合理性 分析 （10分） |  | 後續擴充單價及保固後維修價格分析 |  | 價格較低者分數較高，最高10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工及品管計畫 （10分） |  | 安全設施 |  | 最高5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人員保險 |  | 最高5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃設計施工進度 （10分） |  | 施工進度表及進度掌控 |  | 施工進度表符合決標後75個日曆天完工得5分，每提前5天加1分，最高10分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他創意設計事項 （20分） |  |  | 創意教學教具項目 | 每項最高加2分，最高10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 創意教學教具數量足夠學生（32人）使用 | 最高10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評選分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評選序位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

評分合計未達合格標準(70分)或超高標準之主因：

評選委員簽名：

*營業稅單即「營業人營業額及稅額申報表」，並完成申報者。

備註：本表分數填列於評選總表，該總表並經本評選委員確認其所評之分數後，本表併其他評分表封存。