宜蘭縣員山鄉內城國民小學推動節能減碳運動實施計畫

中華民國99年01月20日訂定

中華民國100年12月05日修定

- 依據：

  - 行政院98年12月16日院台字第0980077778號函核定之「政府機關及學校全面節能減碳措施」。

  - 宜蘭縣政府99年01月14日府旅商字第0990006361號文辦理。

- 目標：行政院指示，每年用電量與用油量以負成長為原則，至104年累計總體節約能源以7%為目標。

- 參、具體措施：分節約用電、用水、用油及用紙四大項(四省專案)。

|  |  | 一、節約用電 （一）冷氣空調： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 規劃項目 |  |  |  | 採行措施 |
| 1. | 各辦公室冷氣溫度設定在26~28℃間（夏季）。 |  |  |  | 各辦公室均裝有溫度計，請指定專人自主管理；如有溫差立即調整空調。 |  |
| 2. | 各辦公室冷度如有不足，請配合電風扇使用。（夏季） |  |  |  | 如有購置電扇需要，可向總務處申請。 |  |
| 3. | 儘量減少使用分離式冷氣機。（夏季） |  |  |  | 加強宣導，並禁止辦公室再裝設分離式冷氣機 |  |
| 4. | 同仁上班時如非必要勿打領帶及穿西裝。（夏季） |  |  |  | 加強宣導。 |  |
|  | （二）照明： |  |  |  |  |  |
|  | 規劃項目 |  |  |  | 採行措施 |  |
| 1. | 辦公室照明更換為T5省電燈具。 |  |  |  | 視預算情形逐步更換。 |  |
| 2. | 下班或假日加班時辦公室僅開啟必要之照明。 |  |  |  | 請各單位自主管理。 |  |
| 3. | 獨立之辦公室無人在內時請關閉照明；大辦公室視人員在座情形關閉部分照明。 |  |  |  | 請各單位自主管理，並由專人負責。 |  |
| 4. | 每日下午12時30分至1時30分嚴格執行全面關閉不必要之照明及辦公事務機器。 |  |  |  | 請各單位自主管理，並由專人負責，並加強巡視。 |  |
| 5. | 下班時關閉不必要電源設施，包含照明事務機器及空調送風機開關等。 |  |  |  | 1.請各單位自主管理，並由專人負責。 2.總務處自即日起利用廣播等方式加強宣導，提醒同仁，並加強巡視。。 |  |
| 6. | 裝置廁所省電裝置，超過6分鐘無人使用即自動關閉照明電源。 |  |  |  | 已裝設感應式省電裝置。 |  |
| 7. | 消防緊急出口燈更換為LED型燈管。 |  |  |  | 視預算情形逐步更換，由總務處採購更換100年年底前完成。 |  |
| 8. | 照明燈具選用有「節能標章」之螢光燈管並定期分批更換T5照明設備。 |  |  |  | B棟教室已全部更換為有「節能標章」之T5照明螢光燈管。 A棟教室及辦公室，視預算情形逐步更換 |  |
| 9. | 公共區域僅保留必要之照明。 |  |  |  | 98年初已調整公共區域照明，並全面更換為省電燈泡，以節省用電。 |  |
| 10. | 同仁應於照明不足時始可使用檯燈，離開座位時並應隨手關閉。 |  |  |  | 請購檯燈時，應經總務處檢測照明值確有不足後始可購買。 |  |
|  | （三）電腦及其他： |  |  |  |  |  |
|  | 規劃項目 |  |  |  | 採行措施 |  |
| 1. | 1.同仁公出、開會等須離開座位超過1小時，應將電腦關機，拔掉插頭。 2.電腦主機停止工作10分鐘後，自動進入待命狀態停止螢幕硬碟運作。 3.停止工作1小時後，自動進入低耗能休眠狀態。 |  |  |  | 1.加強宣導。 2.請資訊老師協助同仁設定完成。 |  |
| 2. | 影印機、傳真機等事務機器長時間不用時將主電源關掉或將插頭拔掉。 |  |  |  | 各單位自主管理，並由專人負責。 |  |
| 3. | 同仁下班後，將不需要用到的插頭拔除。 |  |  |  | 加強宣導，並由總務處採購「多孔可切式插座」，便利同仁分項拔除插頭。 |  |
| 4. | 辦公室內禁止不當使用私人電器。 |  |  |  | 請各單位自主管理。 |  |
|  |  | 二、節約用水 |  |  |  |  |
|  |  | 規劃項目 |  |  |  | 採行措施 |
| 1. |  | 隨時檢視注意水管或馬桶之漏水狀況。 |  |  |  | 1.由本校工友及機電人員隨時檢視。 2.同仁發現請隨時通知總務處。 |
| 2. |  | 改換為節水式水龍頭。 |  |  |  | 本校已全面更換完成。 |
| 3. |  | 將小便池自動沖水器沖水時間適量調短。 |  |  |  | 本校機電人員已完成調整。 |
| 4. |  | 控制洗手台水閥流量，以節約用水。 |  |  |  | 本校機電人員已完成調整。 |
|  |  | 三、節約用油 |  |  |  |  |
|  | 規劃項目 |  | 採行措施 |  |  |  |
| 1. | 鼓勵共乘及搭乘大眾運輸交通工具。 |  | 1.同仁因公外出，如有大眾運輸工具可資搭乘者，應儘輛乘用大眾運輸工具。 |  |  |  |
| 2. | 請鼓勵同仁多加利用網路或電話聯繫協調業務，減少交通往返時間及油料之耗費。 |  | 加強宣導 |  |  |  |
| 3. | 每週一日，鼓勵同仁於當日上下班儘量不自行開汽車或機車，而以搭乘大眾運輸工具、或以騎自行車或步行方式上班。 |  | 加強宣導 |  |  |  |
|  | 四、節約用紙 |  |  |  |  |  |
|  | 規劃項目 |  | 採行措施 |  |  |  |
| 1. | 開會時禁用紙杯，鼓勵多使用環保杯、瓷杯、玻璃杯或自備茶杯等。 |  | 自96年度起已禁用紙杯，會議時，請自備杯子並已全面使用瓷杯。 |  |  |  |
| 2. | 除簽呈公文或其他必要之情形，鼓勵同仁雙面影印或使用回收紙影印。 |  | 加強宣導。 |  |  |  |
| 3. | 開會通知單之收受對象若為本部同仁（除密件外），直接送至各單位，不再加附信封。 |  | 請配合實施。 |  |  |  |
| 4. | 請同仁重複使用公文封袋傳送資料。 |  | 請配合實施。 |  |  |  |
| 5. | 切實做好紙類回收工作。 |  | 請配合實施。 |  |  |  |
| 6. | 開會時請多利用會議場所之多媒體設備報告或說明，推動線上審查作業、大量資料壓縮光碟、資料上網，減少會議資料之印製。 |  | 加強宣導，如有必要由總務處添購設備，並請資訊老師協助。 |  |  |  |
| 7. | 請同仁多加利用網路或電話聯繫協調業務，減少公文發文數量。 |  | 加強宣導，並請各處室協助。 |  |  |  |
| 8. | 為撙節各單位用紙數量，適當管制各單位領用紙量。 |  | 請各單位自主管理，適當管制。 |  |  |  |

肆、實施期程：自即日起實施。

伍、督導考核：本校節能減碳小組成員及職掌表

| 召集人 | 校長 | 綜理節能減碳事宜 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行秘書 | 總務主任 | - 每月應檢查各項節能減碳辦理情形 - 每日不定時巡檢 | - 如發現有能源浪費或不當運用之情形，得開具改善通知單要求改善 - 將辦理情形於教師早會中討論 |
| 執行幹部 | 工友及值勤人員 | 每日不定時巡檢 |  |
| 執行小組成員 | 各班導師 | - 負責宣導各班節能減碳事宜 - 指派1名學生擔任節能長，負責執行 |  |

內城國民小學節能減碳小組通知單 日期： 年 月 日 發現地點：

貴教室（辦公室）經本小組於 年 月 日 時 分巡視時發現有下列情形，請檢討改善： □室內溫度過低（經實測為 ℃），請立即關閉冷氣。 □不必要之照明未關閉。 □無人之座位電腦未關或休眠。 □午休時間未關燈 □未做好紙類回收。 □下班後未關燈、機器或空調 □不當使用私人電器。 □影印文件浪費紙張。 □其它事項： 請改善 內城國民小學節能減碳小組啟 發現人： 總務主任： 校長：