宜蘭縣101年度內城國民小學飲用水特色推動成果報告

壹、實施計畫

一、現況分析需求評估：

本校裝設飲水機，使全校教職員生能擁有安全衛生且便利的飲水環境。提供師生更健康、安全與方便的飲用水，更能配合節能減碳、環境保護之需求，培養學童以開水代替瓶裝水或飲料的健康習慣。

二、計畫目標：

(一)提供師生方便及安全無虞的飲水環境。

(二)定期保養並改善現有飲水機功能，減少故障及提升供水品質。

(三)減少使用瓶裝水、杯水或飲料的機會，培養師生良好的生活習慣。

三、實施期程：101年1月1日至101年12月31日。

四、執行策略行動方案：

(一)採購設備：溫熱飲水機。

(二)採購數量：6台。

(三)裝設地點：A棟教室1F、A棟教室2F北側及A棟教室2F南側、幼兒園、教師及行政辦公室、校長室各壹台。

(四)服務對象：全校教職員生。

(五)用    途：供應潔淨、安全且方便取用的飲用水。

五、預期效益：

(一)提供師生方便及安全無虞的飲水環境。

(二)定期保養並改善現有飲水機功能，減少故障及提升供水品質。

(三)減少使用瓶裝水、杯水或飲料的機會，培養師生良好的生活習慣。

六、經費預算：年度預算支付。

七、附件

(一)附件2-1：101年度實施計畫自評表

(二)附件2-2：「須加裝飲水機處所」照片

附件2-1：實施計畫自評表

一、現況分析：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 學校類型 | 般學校 □山地、離島或原住民地區學校 |
| 學校規模 (班級數) | 7 班（含幼稚園、特教班） |
| 現有相關教學環境設備年限情形 | 學校目前共有6台飲水機。 無使用不當情形且委由廠商定期保養及定期水質檢測，出水品質均符合檢測標準。 |
| 學校特性(重點發展特色) | (一)善用本校之體育運動設施，積極推展學校社區化。 (二)社團活動多元化，提供學生適性發展的機會。 |

二、整體規劃及效益分析：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 受益學生數 | 120 人 |
| 先期規劃作業 | (一)了解目前師生飲水機使用情形與需求。 (二)確定現有飲水機台供水品質與狀況。 (三)研擬飲用水改善計畫並進行所需經費估算。 |
| 效益評估 | (一)提供師生方便及安全無虞的飲水環境。 (二)定期保養並改善現有飲水機功能，減少故障及提升供水品質。 (三)減少使用瓶裝水、杯水或飲料的機會，培養師生良好的生活習慣。 |
| 急迫性分析 | 目前所使用飲水機的保養維護均由年度修繕經費中勻支。 |
| 可行性評估 | 成效良好。 |
| 配合教育政策規劃說明 | 藉由提供足夠飲用水培養師生健康的生活習慣，並減少使用瓶裝水、杯水甚至各式飲料的機會，達到減碳環保的效果。 |

附件2-2：「飲水機處所」照片

A棟教室1F北側（一二年級使用）()()

A棟教室2F北側（三四年級使用）

A棟教室2F南側（五六年級使用）

貳、學校推動成效

101年度飲用水檢測紀錄

| 編號 | 購置日期 | 置放位置 | 檢測時間 | 檢測結果 | 保管單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99.12.21 | A101 辦公室用 | 100.12.21 | 符合 | 總務處 | 大杰環保局科技公司（電話02-25868135） |
| 2 | 99.12.21 | A102 辦公室用 | 101.06.25 | 符合 | 總務處 | 大杰環保局科技公司（電話02-25868135） |
| 3 | 98.08.27 | A105前 A棟教室1F北側（一二年級使用） | 101.09.26 | 符合 | 總務處 | 大杰環保局科技公司（電話02-25868135） |
| 4 | 98.08.27 | A204前 A棟教室2F北側（三四年級使用） | 101.03.26 | 符合 | 總務處 | 大杰環保局科技公司（電話02-25868135） |
| 5 | 98.08.27 | A201前 A棟教室2F南側（五六年級使用） | 100.06.20 | 符合 | 總務處 | 大杰環保局科技公司（電話02-25868135） |
| 6 | 99.12.21 | B105 （幼稚園使用） | 100.09.23 | 符合 | 總務處 | 大杰環保局科技公司（電話02-25868135） |

參、活動紀錄

| 說明： |  | 使用具環保標章之飲水機 |
| --- | --- | --- |
| 說明： |  | 飲用水定期檢查 |
| 說明： |  | 飲用水定期更換濾材 |
| 說明： |  | 飲用水定期檢修 |
| 說明： |  | 與廠商簽定----飲用水驗菌保證書 |
| 說明： | 飲用水水定期檢查登記表依規定公開張貼 |  |

肆、相關佐證資料

| 一、飲用水設備維護： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)飲水機定期維護工作(清洗、更換、消毒)。 |  |  | 每三個月消毒保養及更換濾心。 |
| (二)將維護及水質抽驗報告登錄於飲水機保養卡。 |  |  | 與廠商訂定合約 |
| (三)本校無水塔。 |  |  |  |
| (四)飲水機定期檢測 |  |  | 飲水機每三個月定期檢測1/8機台 |
| 二、飲用水設備管理： |  |  |  |
| (一)訂定飲用水維護保養計畫。 |  | 與廠商訂定合約，定期保養 |  |
| (二)飲用水設備供應量充足。 |  | 本校合計六台飲水機 | 供應量充足 |
| (三)飲用水設備裝置位置適當。 |  | 以兩班級共用一台， 幼稚園一台，辦公空間 計二台。使用非常方便 |  |
| 三、其他： |  |  |  |
| (一)飲用水設備設置熱水安全控制裝置。 |  |  | 貼警示語 |
| (二)飲用水設備電源、馬達能確保用電安全。 |  | 飲水機設備皆裝置漏電 斷路器 |  |
| (三)飲用水設備符合環保節能標章。 |  |  | 依規定購買環保產品 |
| 學校特色 及建議 | 定期更換濾水主機濾材，並於每季做水質檢測實施定期保養，以維護飲用 水品質。 |  |  |