宜蘭縣大同鄉四季國民小學飲用水設備管理要點

一、為維護本校飲用水設備之正常功能與使用，以達安全飲用標準並確保全校教職員工生之衛生安全，特依教育部台（87）環字第86154841號函及行政院環保署95.7.7「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」修訂本校飲用水設備管理要點（以下簡稱本要點）。

二、水質檢驗相關項目及內容：

（一）總務處負責事項：

1.飲用水水源管理 (水塔清洗，進入飲水機前之水質管理)。

2.飲水機設備之登記申請。

3.飲水機設備維修。

4.飲水機定期之清洗與記錄。

5.飲水機水質檢驗與公佈。

（飲水機出水溫度維持攝氏九十度以上者，得免檢驗）。

（二）學務組負責事項：

1.飲水機清潔之宣導。

2.飲水機正確使用方法宣導。

3.除寒暑假停止供水之機器外，每學期初及學期末辦理全面採

水檢測，檢查項目為大腸桿菌及生菌數。

三、飲水機之清潔保養：

（一）濾心保養與更換：

由總務處委託專業機構辦理保養維護，每個月至少維護一次，

濾心每三個月更換，並登載於「飲水機設備水質檢驗及設備維

護紀錄表」。如遇水質變劣時，應隨時清洗或更換濾心。

（二）外觀之清潔保養：

1. 清潔保養項目包括：

（1）槽面不能有茶葉、頭髮等污物。

（2）板面需保持清潔。

（3）噴座需開關正常，無漏水。

（4）豎座需開關正常，無漏水，且出水熱水溫度需維持在攝氏

九十度以上。

2. 清潔保養負責單位：

（1）由總務處負責督導廚房內飲水機（班級使用）之清潔及維護。

（2）行政單位內之飲水機，由各該屬行政單位負責。

（3）暑修期間各單位之飲水機清潔權責，由總務處負責。

四、飲水機如遇故障及維修之相關事項，由總務處通知廠商限時改善。

五、水質檢驗結果若不合格，該台飲水機應予斷水處理，並張貼停止

飲用公告，請總務處通知廠商改善，直到合格為止。

六、每次飲水機水質檢驗及設備維護內容應詳載於「飲用水設備水質

檢驗設備維護記錄表」，並由總務處保存二年，以備主管機關查

核。

七、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。