成功國小水塔水池清洗紀錄

五二企業社

中華民國102年7月31日

紀 録 內 容

1. 水質檢驗報告

2. 行政大樓水塔及千禧樓上水塔設備檢查紀録

3. 千禧樓右水塔及新大樓水塔設備檢查紀録

4. 體育館水池及水塔設備檢查紀録

5. 行政大樓水塔清洗前後照片

6. 千禧樓上水塔清洗前後照片

7. 千禧樓右水塔清洗前後照片

8. 新大樓水塔清洗前後照片

9. 體育館水池及水塔清洗前後照片

水池水塔清洗設備檢查紀錄表

廠商名稱：五二企業社						        填表時間： 102  年 7  月  27日

| 用戶地址 | 縣 鎮 路 宜蘭 羅東 文化 段 巷 弄 45 號 市 市 街 |
| --- | --- |
| 用戶基本資料 | 水塔共 1 座， 水塔共 1 座 |
| 水池設備檢查 | 水塔基本 資料 | 容量（以計算式表示）： × × ＝ 噸 材質：( )不銹鋼 (v )鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置：( )位地面層 ( )位地下 層 ( ) 其他 |
|  | 周圍狀況 | (v )清潔 ( )設於地面下 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離，部分牆面無法檢視 |
|  | 結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 |
|  | 頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 ( )上方有污水管通過 |
|  | 人孔蓋之 狀況 | (v)正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 |
|  | 溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 |
|  | 內部 | (v )正常 ( )沈水式泵浦生銹 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 |
| 水塔設備檢查 | 水塔基本 資料 | 容量（以計算式表示）： × × ＝ 噸 材質：( )不銹鋼 (v )鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置：( )位地上 層 ( )其他 |
|  | 周圍狀況 | (v )清潔 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離，部分牆面無法檢視 |
|  | 結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 |
|  | 頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 |
|  | 人孔蓋之 狀況 | (v )正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 |
|  | 溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 |
|  | 內部 | (v )正常 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 |
| 廠商建議 改善事項 |  |

備註：每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄          2

水池水塔清洗設備檢查紀錄表

廠商名稱：五二企業社						        填表時間： 102  年 7  月  27日

| 用戶地址 | 縣 鎮 路 宜蘭 羅東 文化 段 巷 弄 45 號 市 市 街 |
| --- | --- |
| 用戶基本資料 | 水塔共 2 座， 水塔共 3 座 |
| 水塔設備檢查 | 水塔基本 資料 | 容量（以計算式表示）： × × ＝ 噸 材質：(v ) 不銹鋼 ( )鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置：( )位地面層 ( )位地下 層 ( ) 其他 |
|  | 周圍狀況 | (v )清潔 ( )設於地面下 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離，部分牆面無法檢視 |
|  | 結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 |
|  | 頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 ( )上方有污水管通過 |
|  | 人孔蓋之 狀況 | (v)正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 |
|  | 溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 |
|  | 內部 | (v )正常 ( )沈水式泵浦生銹 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 |
| 水塔設備檢查 | 水塔基本 資料 | 容量（以計算式表示）： × × ＝ 噸 材質：(v )不銹鋼 ( )鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置：( )位地上 層 ( )其他 |
|  | 周圍狀況 | (v )清潔 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離，部分牆面無法檢視 |
|  | 結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 |
|  | 頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 |
|  | 人孔蓋之 狀況 | (v )正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 |
|  | 溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 |
|  | 內部 | (v )正常 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 |
| 廠商建議 改善事項 |  |

備註：每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄          3

水池水塔清洗設備檢查紀錄表

廠商名稱：五二企業社						        填表時間： 102  年 7  月  27日

| 用戶地址 | 縣 鎮 路 宜蘭 羅東 文化 段 巷 弄 45 號 市 市 街 |
| --- | --- |
| 用戶基本資料 | 水塔共 1 座， 水塔共 1 座 |
| 水塔設備檢查 | 水池基本 資料 | 容量（以計算式表示）： × × ＝ 噸 材質：(v ) 不銹鋼 ( )鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置：( )位地面層 ( )位地下 層 ( ) 其他 |
|  | 周圍狀況 | (v )清潔 ( )設於地面下 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離，部分牆面無法檢視 |
|  | 結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 |
|  | 頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 ( )上方有污水管通過 |
|  | 人孔蓋之 狀況 | (v)正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 |
|  | 溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 |
|  | 內部 | (v )正常 ( )沈水式泵浦生銹 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 |
| 水塔設備檢查 | 水塔基本 資料 | 容量（以計算式表示）： × × ＝ 噸 材質：(v )不銹鋼 ( )鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置：( )位地上 層 ( )其他 |
|  | 周圍狀況 | (v )清潔 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離，部分牆面無法檢視 |
|  | 結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 |
|  | 頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 |
|  | 人孔蓋之 狀況 | (v )正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 |
|  | 溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 |
|  | 內部 | (v )正常 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 |
| 廠商建議 改善事項 |  |

備註：每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄          4

行政大樓清洗前

行政大樓清洗後                     5

千禧樓上水塔清洗前

千禧樓上水塔清洗後                    6

千禧樓右1水塔清洗前

千禧樓右1水塔清洗後                    7-1

千禧樓右2水塔清洗前

千禧樓右2水塔清洗後                7-2

新大樓前水塔清洗前

新大樓前水塔清洗後                  8-1

新大樓中水塔清洗前

新大樓中水塔清洗後              8-2

新大樓後水塔清洗前

新大樓後水塔清洗後            8-3

體育館水池清洗前

體育館水池清洗後             9-1

體育館水塔清洗前

體育館水塔清洗後                   9-2

# Text boxes

水塔編號：行政大樓

水塔編號：千禧樓

水塔編號：新大樓

水塔編號：千禧樓右

水塔編號：體育館

水池編號：體育館