103學年度自然與生活科技七年級上學期第一次生物多元評量測驗

| 項 目 | 評 比 細 目 | 分數 | 考試時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 製作玻片標本(4) | 1.蓋玻片放置在載玻片上 | 1 | 3分鐘內完成 |
|  | 2.蓋玻片周圍沒有多餘的液體 | 1 |  |
|  | 3.標本內小氣泡數<3；無大氣泡 | 1 |  |
|  | 4.有將標本染色 | 1 |  |
| 低倍觀察(7) 物鏡4x | 1.倍率計算正確 | 2 | 5分鐘內完成 |
|  | 2-1在視野中有看到自己的口腔黏膜標本 2-2在視野中有看到標本但不是口腔黏膜標本 | 4 |  |
|  |  | 2 |  |
|  | 3.標本在合理位置內(整個視野都是或是在視野中央) | 1 |  |
| 高倍觀察(5) 物鏡40x | 1.選擇的是40x的物鏡 | 2 | 2分鐘內完成 |
|  | 2.在視野中有看到標本 | 2 |  |
|  | 3.標本在合理位置內(整個視野都是 或是在視野中央) | 1 |  |
| 整理歸位(4) | 1.關閉燈源 | 1 | 5分鐘內完成 |
|  | 2.用拭鏡紙擦拭鏡頭 | 1 |  |
|  | 3.清洗載玻片及蓋玻片(考試過程中玻片破損者不給分) ☆註記：蓋玻片1分；載玻片1分 | 2 |  |

☆注意事項：

- 該多元評量分數併入第一次段考成績，占20分。

- 任課教師將另尋時間對班級統一施測，請班上同學配合。

- 評分方式按公告之細目進行核定，如達成該項則全得該項分數，未達成者不給分。

- 請於規定時間內完成各項任務，計時器響後即應停止操作，靜待教師評分

- 學務處及導師室將置放數台顯微鏡，歡迎同學利用課餘時間到兩處操作練習。