宜蘭縣立國華國民中學

教室黑板照明度檢測實施辦法

一、依據：

1.衛生保健整體計畫實施。

2.健康促進學校---視力保健實施計畫辦理。

二、目的：

1.協助總務處了解學校照明情形，以便更新改善照明設施之用，並確保

學生視力保健之照明環境，營造友善校園。

2.瞭解不同時節學校學習空間照明情形及變化。

3.讓學生瞭解閱讀空間的照明、照度充足與否對視力的影響。

4.增進師生瞭解教室照明、照度之重要性，落實健康促進學校教育目標。

三、計畫原則：

1.教育成效：本項檢測在達成師生視力保健教育效果。

2.即時維修：發現照明器具損壞或不足，立即更換維修。

3.持續辦理：本項檢測維修工作，全年持續進行。

四、實施時間：每學期作一次全校檢測。陰雨天做不定時檢測。

五、實施方法：

  - 由護理師至各班級檢測，並記錄作參考備用。

  - 各班黑板照度及學生桌面以九面向分別檢測。

  - 班級檢測結果，製作表格以書面資料，通告導師，並建議應注意之方位，提醒光線不足之座位，隨時注意是否須開燈或遮蔽。

  - 檢測時間：利用寒暑假早自習或放學時間，以不影響學生上課為原則。

  - 製作全校「教室照明建議表」，建議總務處改善修補照光情形。

  - 標準照度，黑板不低於—500Lux；一般教室桌面不低於—350Lux為原則。

六、檢測用具：檢測儀器、檢測結果記錄表。

七、實施表格：檢測教室照明記錄表及建議表。

八、此辦法經：校長同意後實施，修訂後亦同。

護理師           衛生組長           學務處主任            校長

宜蘭縣立國華國民中學

各班教室照明檢測記錄表

班    級：                        檢測者：

測量日期：                        天  氣：

【黑板面：不低於500Lux】

G

H

I

E

C

B

A

30cm

30cm

30cm

30cm

30cm

30cm

D

F

10cm

10cm

| 照明情形 / 位置 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照度(Lux) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【教室桌面:不低於350Lux】

1

4

7

5

9

6

3

一公尺

一公尺

一公尺

一公尺

一公尺

一公尺

2

8

黑     板

後方佈置牆

| 照明情形 / 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照度(Lux) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建議：1.黑板照光未達500Lux請協助調整角度及亮度

2.課桌照光可酌予調整，達350Lux即可。

宜蘭縣立國華國民中學

教室照明檢測結果及建議表

| 年級 | 班級 | 測量結果 | 建 議 | 改善情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㄧ | 一 |  |  |  |
| ㄧ | 二 |  |  |  |
| ㄧ | 三 |  |  |  |
| ㄧ | 四 |  |  |  |
| ㄧ | 五 |  |  |  |
| ㄧ | 六 |  |  |  |
| ㄧ | 七 |  |  |  |
| ㄧ | 八 |  |  |  |
| ㄧ | 九 |  |  |  |
| ㄧ | 十 |  |  |  |
| ㄧ | 十一 |  |  |  |
| ㄧ | 十二 |  |  |  |
| ㄧ | 十三 |  |  |  |
| ㄧ | 十四 |  |  |  |
| ㄧ | 十五 |  |  |  |
| ㄧ | 十六 |  |  |  |
| ㄧ | 十七 |  |  |  |

護理師：                  總務主任：                校長：

國華國中教室教室照明檢測結果紀錄表

檢查日期：90.08.27               時間：0830 ~ 1000     天候：陰           檢查者：

| 項 目 結 果 Lux 教 室 | 課 桌 面 照 度 (Lux) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黑 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教室內人工照明 |  | 備註 （人工採光） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平 均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平 均 | 何 種 燈 泡 | 共多少米 燭光（Lux） |  |

檔    號：

保存年限：

日期：  年  月  日

簽   於 學務處

主旨：為加強學生視力保健，請定期改善教室及黑板照明設施。

說明：

一、依據『學生視力保健重點措施』黑板照明度不低於500Lux；一般教室桌面

不低於350Lux原則。

二、影響教室採光除建築物本身位置外，燈管位置的配置、角度及燈管使用年

限均會影響照明度。

三、檢附   學年度第  學期教室採光值供參考。

擬辦：請總務處針對採光不足的教室或黑板依實際問題改善。